实验楼A-B-C座连廊铝合金组合窗加固及维修项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 窗四周与连廊柱打眼连接 | 265处 |
| 2 | 铝合金窗五金维修更换 | 1项 |
| 3 | 连廊铝合金窗四周打封闭结构胶 | 265㎡ |
| 4 | 外搭活动脚手架 | 1项 |

科研楼东北角外排水管抢修项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 人工开挖管沟 | 5.5m |
| 2 | 人工砌筑窨井 | 1座 |
| 3 | 人工铺设D100PVC管并回填 | 5.5m |
| 4 | 人工挖埋地表电缆 | 1工日 |
| 5 | 多余土及垃圾外运 | 1车 |
| 6 | 室内损毁排污管修复 | 1项 |

理论教学楼维修项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 花岗岩台阶修复 | 1项 |
| 2 | 西侧室外楼梯顶部 检修孔维修 | 1项 |

实验教学楼G座阶梯教室走廊部分乳胶漆找补维修项目

| 序号 | 分项工程名称 | 工程量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 墙面原乳胶漆铲除 | 150㎡ |
| 2 | 墙面批腻子刷乳胶漆 | 150㎡ |